안전보건방침 수립 및 운영절차안전보건방침 수립 및 운영절차

비상조치계획 운영절차

목 적

이 절은 회사의 안전보건과 연계하여 발생 할 수도 있는 사건이나 비상시에 대비한 조직 및 운영절차에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

적용 범위

이 절은 대신염직공업(주)에 적용한다.

책임 및 권한

3.1 대표이사

비상사태 발생시 대응 및 조치 업무 승인

3.2 관리부서장

(1) 비상사태 발생시 부서간 또는 유관기관의 협조체제를 구축하여 신속한 조치 및 현황을 파악하여 대표자에게 보고

(2) 비상사태의 관련기관에 통보 및 비상시를 대비하여 대응 훈련계획을 수립, 시행, 평가, 개정

(3) 대피로, 비상구, 비상등, 소화기 등 비상 관련 시설의 수요를 파악하고 설치

(4) 비상대응 시나리오 작성, 개정 및 공개

3.3 각 부서장/현장소장

(1) 부서 업무와 관련하여 잠재적인 안전보건 비상사태를 식별, 안전보건에 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 표준을 수립, 비상사태에 신속히 대응

(2) 모기업에서 시행하는 비상대응훈련에 적극 참여

(3) 대피로, 비상구, 비상등, 소화기 등 비상 관련 시설을 점검, 유지, 보수, 관리

(4) 비상대응 시나리오 작성 지원, 현장 근로자 대상 교육훈련 실시

업무 절차

4.1 비상사태에 대한 준비 및 대책

(1) 회사의 모든 조직은 안전보건상 영향을 미칠 수 있는 사고와 잠재적인 긴급 상황에 대처하기 위한 절차를 규정하고 유지해야 한다. 운영 및 관리절차의 검토시 적절하다고 판단되는 경우 다음 사항에 대한 검토를 포함한다.

① 사고 재발 가능성

② 사고로 의한 화재 및 폭발과 같은 2차재해 발생 가능성

③ 사고발생으로 인한 사회적 영향을 미치는 경우

(2) 긴급대책을 위한 절차를 수립하는 경우에는 다음사항으로 인해 발생되는 모든 발생 가능한 사고를 고려한다.

① 긴급 대책반 구성 및 책임사항

② 핵심 요원의 목록

③ 긴급 활동의 세부사항

④ 내부 및 외부에 대한 긴급 상황 통보계획

⑤ 2차 재해발생에 대한 대책 및 화재, 폭발 등의 사고시 취해야 할 조치

(3) 비상시대비 및 대응 내용에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 비상조치를 위한 인력, 장비 보유현황

② 사고발생 시 각 부서․관련기관과의 비상연락체계

③ 사고발생 시 비상조치를 위한 조직의 임무 및 수행절차

④ 비상조치 계획에 따른 교육․훈련계획

⑤ 비상시 대피절차와 재해자에 대한 구조, 응급조치 절차

⑥ 인근주민 및 환경에 대한 영향과 대응․홍보 방안

(4) 비상사태별 대응 시나리오가 필요한 비상사태는 다음과 같다

① 유해위험물질 누출

② 화재, 폭발

③ 감전, 협착, 추락, 충돌, 붕괴, 중독, 질식, 뇌졸중, 심장발작 등 작업장 내외 재해

④ 교통사고

4.2 비상시 대비 및 대응훈련

4.2.1 훈련 일반 절차

(1) 관리부서장 및 각 부서는 비상시에 대한 대비 및 대응절차에 따라 연 ○회 이상 정기적으로 훈련을 실시하여야 하며 실시결과(측정시간, 사진)를 기록․보존한다.

(2) 관리부서장은 비상사태 시나리오별로 정기적인 교육․훈련을 실시하고 비상사태 대응 훈련 후에는 성과를 평가하여 필요시 개정․보완한다. 그 내용은 대표이사에게 보고하고 산업안전보건위원회 및 노사협의회에게 보고한다.

(3) 비상훈련실시보고서에는 훈련일, 참자가, 측정자, 목표시간, 측정시간, 상황별 업무, 업무담당자 등을 포함하여야 한다.

4.2.2 수급업체 주관 비상훈련

(1) 관리부서장은 수급업체에서 실시하는 정기적 훈련에 수급업체의 지침에 따라 현장 근로자를 참여시켜야 한다.

(2) 수급업체, 소방서 합동 화재훈련은 상호 협의하여 실시한다.

(3) 관리부서장은 비상훈련 실시 결과를 기록으로 남겨야 한다.

(4) 비상사태 대비 및 대응은 비상사태의 종류와 대처하는데 필요한 조직의 범위에 따라 유사한 등급 및 종류별로 구분하고, 대비․대응한다.

4.2.3 자체 산재 대응훈련

(1) 관리부서장은 심장발작, 뇌졸중 등 질병에 대한 비상대응 시나리오를 작성하고 반기 1회 자체훈련계획을 수립하고 그 결과를 평가한다.

(2) 현장관리감독자는 자체훈련을 실시한다.

문서 및 기록 관리

< 별표 1> 사고보고서

< 별표 2> 비상훈련실시보고서

< 별표 3> 비상사태별 시나리오(협착사고)

< 별표 4> 비상사태별 시나리오(화재사고)

< 별표 5> 비상사태별 시나리오(감전사고)

사고보고서 양식

사 고 보 고 서			결재	작성	승인
발생일자(시간)		조사일시
발생장소		목 격 자
사고개요 및 원인
개선대책
조치내용

비상훈련 실시 보고서

비상훈련 실시 보고서	결재	작성	승인
		/	/

훈련명			훈련일시
훈련장소
훈련내용
훈련결과
목표 시간	측정 시간	실제 행동 관찰			비 고

비상사태별 시나리오

비상사태별 시나리오(화재)

비상사태별 시나리오(화재)	결재	담당	검토	승인
		/	/	/

비상 사태명	현장사무실 화재발생
발 생 장 소	OO팀 OO설비 현장사무실
발 생 내 용	사무실 내 난방기 과열로 인해 화재가 발생하여 사무실 외벽 샌드위치 판넬에 화염이 옮겨붙음.
예상되는 피해 (안전보건영향)	샌드위치 판넬의 스티로폴 재질로 인한 화재확대(호흡기, 화상피해 등)
목 표 시 간	행동 요령	비 고
1분	최초발견자 : 비상경보발령(화재발신기) → 화재신고 (사내 7119번) → 사무실 보고(사내 5612번)
2분	분말소화기 이용 화재진압 및 작업자 대피	OO공장 앞
2분	자체소방대 출동 → 소화작업 및 구호활동
2분	환자발생시 응급처치 후 병원후송
10분	화재 완전진압 확인후 화재 사후수습 및 라인가동 준비	산소마스크 등 보호구 착용 必
2분	대피자 현장 복귀

비상사태별 시나리오